## on-off
| ООО "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" | КБ ТК | Конденсатные блоки "ТехноКонтроль"
тел /факс: (383) 380-52-46, e.mail: tkt@eml.ru |  |  | Опросный лист №: Дата:
Предприятие-заказчик | [5 empty] | www.tkt54.ru
Контактное лицо/Телефон
Цех, установка
Рабочая среда | Агрегатное состояние | Воздух Газ Пар насыщенный / перегретый
Наименование Состав
Хим.состав(подробно)
Примеси / твердые частицы
Вязкость, сПз (для жидкости)
| Плотность | для жидкости(кг/м3) |  | для газа(кг/Нм3)
Рабочие параметры |  | Мин | Норм | Макс | Размерность
| Расход |  |  |  | м3/ч, нм3\ч(газ)
| Температура на входе |  |  |  | град
| Температура на выходе |  |  |  | град
| Давление на входе |  |  |  | бар
| Давление на выходе |  |  |  | бар
| Противодавление |  |  |  | м
| Материал трубы | Углерод сталь Нерж сталь Марка
| Материал покрытия окраски | Грунт ГФ
| Покрытие изоляции/материал | Да Нет
| Материал защитной оболочки | Алюминий Оцинк.сталь Нерж.сталь
Установка | Положение трубы | Вертикальное Горизонтальное
| Место установки | В помещении На открытой площадке Под землей
| Окружающая температура, оС | Минус Плюс
| Ограничение по габаритам узла учета | Длина ___________мм Глубина _________мм Высота ____________мм
| Присоединение узла к процессу | Фланцевое Сварное
Дополнительная информация: